ALLEGATO 3

OGGETTO: Procedura di gara telematica sottosoglia urgente ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs 36/2023 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura aziendale per “Dispositivi medici: aghi, siringhe, filtri e spike per terapia ferrochelante per pazienti talassemici”, per il periodo di 24 mesi, eventualmente prorogabile di mesi 6.

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1 - OGGETTO E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA:

Il presente documento ha per oggetto le Condizioni di fornitura di Dispositivi medici: aghi, siringhe, filtri e spike per terapia ferrochelante per pazienti talassemici

Art. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE E FABBISOGNI

| Descrizione | Caratteristiche | Fabbisogni biennali |
| --- | --- | --- |
| Aghi Neria per terapia ferrochelante | AGHI NERIA SEZIONE AGO G27, LUNGHEZZA AGO 8 MM, LUNGHEZZA TUBO 60 CM, MONOUSO | 12.000 |
| Aghi Neria per terapia ferrochelante | AGHI NERIA SEZIONE AGO G27, LUNGHEZZA AGO 8 MM, LUNGHEZZA TUBO 80 CM, MONOUSO | 4.200 |
| Aghi Neria per terapia ferrochelante | AGHI NERIA SEZIONE AGO G27, LUNGHEZZA AGO 10 MM, LUNGHEZZA TUBO 60 + 30 CM, 2 VIE | 1.100 |
| Siringhe per talassemici con ago compatibili con pompa CRONO | SIRINGHE PER TALASSEMICI 10 ML | 1.600 |
| Siringhe per talassemici con ago compatibili con pompa CRONO | SIRINGHE PER TALASSEMICI 20 ML | 8.400 |
| Siringhe per talassemici con ago compatibili con pompa CRONO | SIRINGHE PER TALASSEMICI 30 ML | 1.500 |
| Siringhe per talassemici con ago compatibili con pompa CRONO | SIRINGHE PER TALASSEMICI 50 ML | 560 |
| Siringhe per talassemici con ago compatibili con pompa CRONO | SIRINGHE PER TALASSEMICI 100 ML | 200 |
| Filtri set per infusione compatibili con pompa CRONO | - | 1.200 |
| Spike per travaso o diluizione di farmaci per pompa CRONO |  | 600 |

ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Specifiche tecniche minime

I prodotti oggetto della presente fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all’importazione, all’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta, nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura.

In particolare i prodotti dovranno:

- essere rispondenti alla descrizione generale indicata per ciascuna tipologia di prodotto;

- per i prodotti classificati come dispositivi medici, essere conformi ai requisiti stabiliti dal Regolamento (UE) 2017/745 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (MDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale o, in alternativa, fino al 26 maggio 2025, conformi ai requisiti stabiliti dalla Direttiva CEE 93/42 relativa alla marcatura CE, come modificata dalla Direttiva 2007/47/CE, recepita con D.lgs. 46/97 e s.m.i. e modificato con il D.Lgs. n. 37/2010;

- essere conformi ai requisiti previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e tecniche, comunitarie e nazionali, disciplinanti i prodotti oggetto della fornitura, nonché essere in possesso delle autorizzazioni alla produzione, all’importazione ed alla immissione in commercio e all’uso, e rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta e a tutti quegli eventuali ulteriori requisiti che venissero emanati nel corso della durata della convenzione-quadro e dell’analogo documento contrattuale stipulato all’esito della presente procedura;

- se soggetti a scadenza, presentare all’atto della consegna, una validità o una vita utile residua del prodotto (in confezione integra) non inferiore a 2/3 (due terzi) della loro vita;

- rispettare le prescrizioni su confezionamento ed imballaggio di cui al successivo paragrafo dedicato;

- essere iscritti al repertorio nazionale dei DM e tale iscrizione deve esser specificata per ogni prodotto offerto analogamente al CND nell’offerta tecnica; nella relativa scheda tecnica dovrà essere indicato il codice CND e il numero di registrazione al Repertorio generale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM), come disposto dal DM 20/02/2010;

L’operatore economico deve essere, altresì, in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso della validità del contratto, si verificasse l’emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, l’operatore economico è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre.

Ogni e qualsiasi responsabilità per ciò che riguarda le caratteristiche dei prodotti offerti, nonché ogni eventuale inconveniente e danno provocato dal loro corretto impiego, resta a totale e completo carico dell’operatore economico che, rendendosene garante, sarà tenuto all’osservanza, oltre che di tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia al momento dell’aggiudicazione, anche di quelle che potrebbero essere emanate, durante tutto il periodo contrattuale, da parte delle competenti autorità per la produzione, il confezionamento la distribuzione ed il recapito di quanto oggetto della fornitura.

Specifiche tecniche indispensabili relative al confezionamento ed etichettatura

Il confezionamento e l’etichettatura dovranno essere conformi, ove i prodotti siano dispositivi medici, alla normativa vigente (ai requisiti e alle prescrizioni risultanti dal Regolamento (UE) 2017/746 del 5 aprile 2017 relativo ai dispositivi medici (IVDR) e successivi provvedimenti attuativi adottati a livello nazionale. Fino al 27 maggio 2025 saranno accettate anche etichettature conformi al D.Lgs. n. 46/1997 e relativi allegati, come modificato dal D.Lgs. n. 37/2010.)

Nel caso in cui la sterilizzazione sia avvenuta mediante utilizzo del metodo a ossido di etilene, questa dovrà essere conforme ai requisiti previsti dalla norma ISO UNI EN 11135:2000 “Sterilizzazione dei prodotti sanitari - Ossido di etilene - Requisiti per lo sviluppo, la convalida e il controllo sistematico di un processo di sterilizzazione per dispositivi medici” e alla norma UNI EN ISO 10993-7 “Valutazione biologica dei dispositivi medici - Parte 7: Residui di sterilizzazione a ossido di etilene (per i dispositivi sterilizzati con Ossido di etilene)”.

Specifiche tecniche indispensabili dei beni oggetto della fornitura

I beni offerti dovranno possedere le caratteristiche tecniche indicate, da intendersi richieste a pena di inammissibilità dell’offerta alla procedura, fermo il principio di equivalenza. Tutti i prodotti offerti dovranno essere latex free.