## Sheet1
DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI ALL'UTILIZZO DELLE CENTRALI DI MONITORAGGIO PHILIPS E MASIMO, DITTA SIMED S.p.A.
Lotto | Descrizione dispositivo | Codice Ref | Destinazione d'uso | CND | Fabbisogno annuo | Prezzo | Previsione di spesa | Note
1 | Cavo per rilevazione temperatura | 21082A | cavo per misurazione temperatura corporea | V03010299 | 30 | 50 | 1500
1 | ETCO2 microstream, adulto/pediatrico | M1921A | accessorio per la misura CO2 microsteam, intubati lungo termine umidificati | Z120309 | 40 | 537 | 21480 | prezzo a confezione pari a 25 pezzi
1 | ETCO2 microstream, neonatale | M1923A | accessorio per la misura CO2 microsteam | Z120309 | 1 | 621 | 621 | prezzo a confezione pari a 25 pezzi
1 | Cavo per stimolazione T.O.F. (train of four) | 9898031745581 | accessorio per misurazione neurovascolare | n.d. | 3 | 343 | 1029
1 | Cavo per misurazione pressiore arteria invasiva | 896083021 | cavo per monitor Philips | Z12030299 | 10 | 150 | 1500
1 | Cavo ECG a 3 derivazioni | M1669A | cavo paziente per monitor Philips MX800 | Z12050380 | 5 | 124 | 620
1 | Cavo ECG a 3 derivazioni, schermato, monouso | M1678A | cavo paziente per monitor Philips MX800 | Z12050380 | 10 | 135 | 1350
1 | Cavo ECG a 5 derivazioni, monouso | M1668A | cavo paziente per monitor Philips MX800 | Z12050380 | 15 | 110 | 1650
1 | Cavo ECG a 5 derivazioni, schermato, monouso | M1971A | cavo paziente per monitor Philips MX800 | Z12050380 | 20 | 124 | 2480
1 | Cavo pressione NIBP non invasiva, 3 m | M1599B | cavo di collegamento per bracciali NIBP | Z12040180 | 20 | 76 | 1520
1 | Bracciale NIBP adulto, 27-35 cm | M1574A | bracciali riutilizzabili per monitor Philips | Z12040180 | 60 | 53 | 3180
1 | Bracciale NIBP pediatrico, 14-21,5 cm | M1572A | bracciali riutilizzabili per monitor Philips | Z12040180 | 10 | 44 | 440
1 | Bracciale NIBP obesi, 27-35 cm | M1576A | bracciali riutilizzabili per monitor Philips | Z12040180 | 50 | 80 | 4000
1 | PICCO temperatura Probe | M1646A | sonda temperatura per monitor Philips | n.d. | 10 | 200 | 2000
1 | Cavo pe rmodulo PICCO | M1643A | cavo per monitor philips | n.d. | 10 | 100 | 1000
[6 empty] | PREVISIONE DI SPESA ANNUA | 44370

## Masimo
DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI ALL'UTILIZZO DELLE CENTRALI DI MONITORAGGIO PHILIPS E MASIMO, DITTA SIMED S.p.A.
Lotto | Descrizione dispositivo | Codice Ref | Destinazione d'uso | CND | Fabbisogno annuo | Prezzo | Previsione di spesa | Note
2 | Sensore entropia laterale O3 SENSOR rSO2 | 3756 | sensore adulto per ossigenazione cerebrale con monitor Masimo | N0199 | 1 | 980 | 980 | prezzo a confezione pari a 20 pezzi
2 | Sensore entropia laterale O3 SENSOR rSO2 | 4384 | sensore neonatale per ossigenazione cerebrale con monitor Masimo | Z1203020406 | 1 | 1380 | 1380 | prezzo a confezione pari a 20 pezzi
2 | Sensore entropia laterale O3 SENSOR rSO2 | 4235 | sensore pediatrico per ossigenazione cerebrale con monitor Masimo | N0199 | 1 | 1280 | 1280 | prezzo a confezione pari a 20 pezzi
2 | Sensore multiparametrico RD RAINBOW SET-2 neonatale | 4029 | sensore multiparametrico non invasivo (emoglobina totale, metaemoglobina, ossigeno, frequenza cardiaca, indice di perfusione) per monitor Masimo | C900301 | 2 | 790 | 1580 | prezzo a confezione pari a 10 pezzi
2 | Sensore multiparametrico RD RAINBOW SET-2 ridotto | 4003 |  | C900301 | 10 | 11.5 | 115
2 | Sensore RD SEDLINE EEG, pediatrico | 4329 | sensore pediatrico per monitoraggio attività EEG con monitor Masimo | n.d. | 1 | 485 | 485 | prezzo a confezione pari a 25 pezzi
2 | Sensore RD SEDLINE EEG, adulto | 4248 | sensore adulto per monitoraggio attività EEG con monitor Masimo | n.d. | 1 | 395 | 395 | prezzo a confezione pari a 25 pezzi
2 | Cavo pinza SPO2 | 4078 | cavo per pinza con monitor Masimo | n.d. | 20 | 140 | 2800
2 | Pinza pluriuso tipo Nellcor | 4050 | pinza tipo Nellcor con monitor Masimo | n.d. | 20 | 135 | 2700
2 | Sensori per ossimetria RD set adulto | 4000 | saturimetro monouso adulto con monitor Masimo | Z1203020408 | 6000 | 9 | 54000 | cod. nfs 005900050089, consumi storici anno 2020 pari a 2.300 sensori
2 | Sensori per ossimetria RD set pediatrico | 4001 | saturimetro monouso pediatrico con monitor Masimo | Z1203020408 | 50 | 11.8 | 590 | cod. nfs 005900050090, consumi storici anno 2020 pari a 2.3100 sensori
[6 empty] | PREVISIONE DI SPESA ANNUA | 66305