## Sheet1
DISPOSITIVI MEDICI DESTINATI ALL'UTILIZZO DEI VENTILATORI HAMILTON, DITTA BURKE&BURKE
Descrizione dispositivo | Codice Ref | Destinazione d'uso | RDM | CND | Fabbisogno annuo
Connettore per nebulizzatore Aerogen, adulto monouso | AEAG-AS3010 | connettore a T per ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 10 pz/conf | 62543 | R03010380 | 40
Nebulizzatore Aerogen | AEAG-AS3200 | nebulizzatore per ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 10 pz/conf | 62536 | R060101 | 50
Valvola espiratoria con membrana, adulto/pediatrico, riutilizzabile | HM161175 | valvola espiratoria con membrana per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 1 pz/conf | 1288561 | Z1203019085 | 10
Membrana valvola espiratoria, adulto/pediatrico, riutilizzabile | HM161390 | membrana valvola per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 1 pz/conf | n.d. | Z1203019085 | 10
Sensore ossigeno | HM396200 | sensore O2 per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 1 pz/conf | n.d. | Z1203019085 | 9
Kit filtro aria | HM161275 | kit filtro ingresso aria per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 5 pz/conf | n.d. | Z1203019085 | 10
Valvola espiratoria monouso per ventilatore HAMILTON C6 | HM160176 | valvola espiratoria per ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 10 pz/conf | 1657188 | Z1203019085 | 200
Valvola espiratoria monouso per ventilatore HAMILTON T1 | HM161186 | valvola espiratoria con membrana per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 10 pz/conf | 1252921 | Z1203019085 | 60
Sensori di flusso adulto/pediatrico, 188 cm | HM281637 | sensore di flusso monouso per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1 e ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 10 pz/conf | 424453 | Z1203010585 | 600
Sensori di flusso adulto/pediatrico | HM950185 | sensore di flusso monouso per ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 1 pz/conf | 1345764 | Z1203010585 | 9
Valvola riutilizzabile | HM160245 | valvola espiratoria per ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 1 pz/conf | 1509862 | Z1203019085 | 10
Sensore microsteam capnosat. 5 | HM281718 | sensore e cuvetta per il monitoraggio CO2 con ventilatore polmonare portatile Hamilton T1 e ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, già effettauto con il monitor Philips in dotazione, a minor costo (€ 20,00 / sensore) | 1208175 | R9099 | 1
Cuvetta CO2 adulto/pediatrico monouso | HM281719 |  | n.d. | R9099 | 10
Membrana per valvola riutilizzabile | HM160500 | membrana valvola per ventilatore polmonare fisso Hamilton C6, 10 pz/conf | n.d. | Z1203019085 | 10
Circuito con sensore di flusso e valvola espiratoria adulto/pediatrico, 180 cm | HM260128 | circuito coassiale con sensore di flusso e valvola espiratoria per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 20 pz/conf | 1252896 | R020102 | 20
Circuito con sensore di flusso e valvola espiratoria adulto/pediatrico, 240 cm | HM260127 | circuito coassiale con sensore di flusso e valvola espiratoria per ventilatore polmonare portatile Hamilton T1, 10 pz/conf | 1252531 | R020102 | 10
Circuito coassiale con sensore di flusso, lunghezza 240 cm. Adt/Pdt monouso | HM260094 | Circuito coassiale con sensore di flusso, lunghezza 240 cm. Adt/Pdt monouso |  |  | 10